## Tabelle1
Swimming Pool Simulation
| Wärmepumpe |  |  | Formeln
| Temperaturdifferenz: | 3 | K
| Umwälzzeit: | 48 | h |  |  | (K)
| Durchfluss: | 1012.5 |  |  |  | (J)
(s)
| Pool |  |  | Abschätzung
|  |  |  | 3530.25 | 4066848000 |  | 13 | 0
| IST-Temperatur: | 10 | °C | Benötigte Zeit: |  |  | 13 | d
| SOLL-Temperatur: | 30 | °C |  |  |  | 8 | h
| Spez. Wärmekapazität: | 4184 |  | Benötigte Wärmeenergie: |  |  | 4.0668 | GJ
| Poolinhalt: | 48600 | L | Leistung Wärmetauscher: |  |  | 3.5302 | kW
𝐉/(𝐤𝐠∙𝐊)
𝑸=𝑪∙∆𝑻
∆𝑻=𝑻_𝐒𝐎𝐋𝐋−𝑻_(𝐈𝐒𝐓 )
𝒕=𝑸/𝑷
(𝐉/𝐊)
𝑪=𝒎∙𝒄
𝐥/𝐡